РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «17» февраля 2010 г.                                                                                                      № 20-п
с. Оёк
Об утверждении перечня первичных средств
пожаротушения для индивидуальных жилых
домов на территории Оёкского муниципального
образования.

     Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
                                               п о с т а н о в л я ю:
 
            1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Оёкского муниципального образования (Приложение)
            2. Данное Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования».
 
Глава администрации Оёкского муниципального образования П.Н. Новосельцев
 
 Приложение
Утверждено постановлением
главы администрации Оёкского
 муниципального образования
            от «17» февраля 2010 года  № 20-п
 
  
ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов частного сектора на территории Оёкского муниципального образования
 
           
1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;
2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.
3. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;
4. Каждое жилое помещение (дом, квартира,) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;
5. На электрооборудование должно быть установлено УЗО;
6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;
7. На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.            
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