РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» августа 2024 года                                                                                  №334-п

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024-2025 ГОДОВ

В целях проверки готовности потребителей тепловой энергии Оекского муниципального образования к отопительному периоду, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» руководствуясь Уставом Оекского муниципального образования,  администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 2).

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования (официальная информация)» и на интернет-сайте www.oek-adm.ru

6. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на себя.

Глава администрации Оекского

муниципального образования                                                                О.А. Парфенов

Приложение 1

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «12» августа 2024 года №334-п

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности потребителей

тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования

к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок её работы (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия подчинена главе администрации Оекского муниципального образования.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом Оекского муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий Оекского муниципального образования необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в администрацию Оекского муниципального образования предложения по вопросам, требующим соответствующего решения.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2 Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. На основании решения, принимаемого на Комиссии, оформляется АКТ проверки готовности к отопительному периоду.

Приложение 2

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «12» августа 2024 года №334-п

Состав

комиссии по проведению проверки готовности потребителей

тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов

- Глава администрации Оекского муниципального образования;

- Начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования;

- Консультант администрации по делам ГО и ЧС администрации Оекского муниципального образования – секретарь комиссии;

- Ведущий инженер отдела ЖР ЖС и КИ КУМИ Иркутского района (по согласованию);

- Представитель ЖКС №20 (г. Иркутск) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО (по согласованию);

- Представитель Управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирными домами, расположенными на территории в/ч 51870 (по согласованию);

- Представитель ООО «Родник» (по согласованию);

- Представитель ООО «Южнобайкальское» (по согласованию);

- Представитель «Ростехнадзора» (по согласованию).

Приложение 3

к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «12» августа 2024 года №334-п

Программа по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 потребителей тепловой энергии на территории Оекского муниципального образования (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – правила).

3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений (для оценки жилого фонда).

4. При проверке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, согласно главы  IV правил.

5. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. Объекты, подлежащие проверке:

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 18А;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 28А;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.32;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.34;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.36;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.38;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.47;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.61;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая д.81;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, пер. Больничный, д. 1;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/4;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/5;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/64;

-  Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/30;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/41;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/51;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/53;

- Иркутская область, Иркутский район, тер. автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский, д. 3/59;

7. Срок проведения проверки с 26.08.2024 по 09.09.2024 г., 25.08.2025 по 08.09.2025

8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 - 2025 годов:

| №№ п/п | Основание (номер подпункта пункта 16 главы IV правил | ## Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | подпункт 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Предписания контролирующих органов и устранение замечаний, подтвержденное актами |
| 2. | подпункт 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акты промывки индивидуальных тепловых пунктов |
| 3. | подпункт 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Отчеты о проведении режимно-наладочных испытаниях (акт), ежегодный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний, план мероприятий по результатам поведения режимно-наладочных испытаний, режимная карта |
| 4. | подпункт 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | Утвержденный план-график ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду и отчет о его выполнении |
| 5. | подпункт 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Результаты проведенных технических освидетельствований, приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ об образовании комиссии по проведению технического освидетельствования, акты технического состояния тепловых сетей, акт промывки тепловых сетей, акт гидравлических испытаний тепловых сетей, должностные инструкции эксплуатирующего персонала с указанием порядка контроля за техническим состоянием тепловых сетей. |
| 6. | подпункт 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт технического состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов |
| 6.1. | подпункт 6 | Осмотр технического состояния ввод (вывод) инженерных коммуникаций в подвальные помещения | Акт герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения |
| 7. | подпункт 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт технического состояния тепловых сетей (окраска, изоляция и т.д.), журналы обходов и осмотров, результаты проведенных технических освидетельствований, инструментальных измерений |
| 8. | подпункт 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт, договор на установку и акт ввода в эксплуатацию узла учета, наличие пломб, поверка термометров и манометров |
| 9. | подпункт 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Журнал контроля системы защиты теплопотребления (регуляторы давления, температуры) |
| 10. | подпункт 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок, утвержденные принципиальные схемы и инструкции по эксплуатации энергоустановок для обслуживающего персонала, протокол проверки знаний |
| 11. | подпункт 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 12. | подпункт 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового пункта |
| 13. | подпункт 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт опломбирования |
| 14. | подпункт 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Акт сверки оплаты за поставленную тепловую энергию |
| 15. | подпункт 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Приказ о создании бригад, наличие удостоверений на право обслуживания тепловых пунктов, порядок обеспечения материально-техническими ресурсами, журналы выдачи, договор на обслуживание (в случае привлечения подрядных организаций) |
| 16. | подпункт 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытаний |
| 17. | подпункт 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к правилам | Договор на теплоснабжение, предусматривающий обеспечение потребителей тепловой энергией в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к правилам |
| 18. | подпункт 18 | Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом | Акт обследования состояния домовых и вентиляционных каналов |

9. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, согласно приложению № 1 к программе.

10. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов (далее - паспорт готовности) составляется, согласно приложению № 2 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

14. Срок выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября  - для потребителей тепловой энергии;

15. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение №1 к Программе

по проведению проверки готовности

потребителей тепловой энергии на территории

Оекского муниципального образования

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

__________________________            "_____"_______________ 20__ г.

(место составления акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

_________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________

_________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в

отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному

периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:_______________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2 к Программе

по проведению проверки готовности

потребителей тепловой энергии на территории

Оекского муниципального образования

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)